Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego G.271.05.2026.AN


FORMULARZ OFERTOWY 
Nazwa, adres i telefon Wykonawcy 
...................................................................... 
...................................................................... 


Zespół Szkół Muzycznych 
im. K. Szymanowskiego w Toruniu 
Ul. Szosa Chełmińska 224/226
87-100 Toruń

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe “Kompleksowa wymiana posadzki w łączniku do bud B oraz naprawa dylatacji w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych w  Zespole szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu”  OŚWIADCZAMY IŻ: 


1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z żądaniem Zamawiającego zgodnie z kosztorysem

KOSZTORYS OFERTOWY
Adres inwestycji: ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 TORUŃ
Inwestor: Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu
1. Korytarz
1.1 Posadzka
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	KNR-W 4-01 0812-05
	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
	m 2
	103,285
	
	

	2
	KNNR-W 3 0809-03 analogia
	Zeszlifowanie kleju do płytek z powierzchni posadzki
	m 2
	96,333
	
	

	3
	NRNKB 202 1134-01 analogia
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	m 2
	96,333
	
	

	4
	NRNKB 202 1132-01 1132-02
	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm
	m 2
	96,333
	
	

	5
	KNR 9-27 0203-05
	Montaż listwy dylatacyjnej posadzkowej
	m
	2,840
	
	

	6
	KNR 2-02 1112-03
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych TARKETT OPTIMA z wywinięciem cokolika h=10cm
	m 2
	96,333
	
	

	7
	KNR 9-27 0203-05
	Montaż listwy progowej /wykładzina-płytka/
	m
	4,000
	
	

	
	
	Razem dział: Posadzka
	
	
	
	


1.2 Ściany
1.2.1 Wewnętrzne
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	8
	KNR 4-01 0808-08 analogia
	Rozbiórka listew maskujących dylatację ścienną
	m
	8,480
	
	

	9
	KNR 9-27 0203-05
	Montaż profili dylatacyjnych ściennych wewnętrznych
	m
	8,840
	
	

	
	
	Razem dział: Wewnętrzne
	
	
	
	


1.2.2 Zewnętrzne
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	10
	analiza indywidualna
	Oczyszczenie istniejącej dylatacji elewacyjnej z zeskrobaniem tynku - pod 30cm na stronę
	m
	28,000
	
	

	11
	KNR 9-27 0203-05
	Montaż profili dylatacyjnych elewacyjnych
	m
	8,840
	
	

	12
	KNR 0-23 2611-02
	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	m 2
	5,304
	
	

	13
	KNR 0-23 0931-01
	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	m 2
	5,304
	
	

	14
	KNR 0-23 0931-02 analogia
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany - uzupełnienie po montażu dylatacji
	m 2
	5,304
	
	

	15
	KNR BC-02 0619-01
	Malowanie elewacji jednokrotne
	m 2
	5,304
	
	

	16
	KNR BC-02 0619-02
	Malowanie elewacji - dopłata za drugie malowanie
	m 2
	5,304
	
	

	17
	KNR 2-02 1610-01
	Rusztowania ramowe przyścienne RR-1/30 wysokości do 10 m
	m 2
	60,000
	
	

	18
	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15
	Czas pracy rusztowań (pozycje: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
	m-g
	wg nakładów
	
	

	
	
	Razem dział: Zewnętrzne
	
	
	
	

	
	
	Razem dział: Ściany
	
	
	
	


1.3 Prace towarzyszące
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	19
	KNR 4-01 0108-02 0108-04
	Wywóz odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III
	m 3
	4,648
	
	

	20
	KNR 4-01 0108-04
	Utylizacja odpadów na wysypisku
	m 3
	4,648
	
	

	
	
	Razem dział: Prace towarzyszące
	
	
	
	

	
	
	Razem dział: Korytarz
	
	
	
	


PODSUMOWANIE OFERTY
	Opis
	Wartość

	Wartość kosztorysowa robót netto:
	

	Podatek VAT (23%):
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO:
	



Słownie: ........................................................................................................................................

 



W koszt całości zamówienia wliczony jest koszt potrzebnych materiałów do wykonania prac i zabezpieczenia terenu robót. 

2. Wszystkie prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy, w terminie od …………….. do …………… r. 
3. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

…................................, dnia 

…................. .................................................... 
(pieczęć i podpis Oferenta)
