Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego G.271.05.2026.AN

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa, adres i telefon Wykonawcy

......................................................................

......................................................................

Zespół Szkół Muzycznych 
im. K. Szymanowskiego w Toruniu

Ul. Szosa Chełmińska 224/226

87-100 Toruń

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe “Kompleksowa wymiana posadzki w łączniku do bud B oraz naprawa dylatacji w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych w  Zespole szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu”  OŚWIADCZAMY IŻ:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z żądaniem Zamawiającego zgodnie z kosztorysem

KOSZTORYS OFERTOWY

Adres inwestycji: ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 TORUŃ

Inwestor: Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu

1. Korytarz

1.1 Posadzka

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju | m 2 | 103,285 |  |  |
| 2 | KNNR-W 3 0809-03 analogia | Zeszlifowanie kleju do płytek z powierzchni posadzki | m 2 | 96,333 |  |  |
| 3 | NRNKB 202 1134-01 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m 2 | 96,333 |  |  |
| 4 | NRNKB 202 1132-01 1132-02 | (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm | m 2 | 96,333 |  |  |
| 5 | KNR 9-27 0203-05 | Montaż listwy dylatacyjnej posadzkowej | m | 2,840 |  |  |
| 6 | KNR 2-02 1112-03 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych TARKETT OPTIMA z wywinięciem cokolika h=10cm | m 2 | 96,333 |  |  |
| 7 | KNR 9-27 0203-05 | Montaż listwy progowej /wykładzina-płytka/ | m | 4,000 |  |  |
|  |  | Razem dział: Posadzka |  |  |  |  |

1.2 Ściany

1.2.1 Wewnętrzne

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | KNR 4-01 0808-08 analogia | Rozbiórka listew maskujących dylatację ścienną | m | 8,480 |  |  |
| 9 | KNR 9-27 0203-05 | Montaż profili dylatacyjnych ściennych wewnętrznych | m | 8,840 |  |  |
|  |  | Razem dział: Wewnętrzne |  |  |  |  |

1.2.2 Zewnętrzne

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | analiza indywidualna | Oczyszczenie istniejącej dylatacji elewacyjnej z zeskrobaniem tynku - pod 30cm na stronę | m | 28,000 |  |  |
| 11 | KNR 9-27 0203-05 | Montaż profili dylatacyjnych elewacyjnych | m | 8,840 |  |  |
| 12 | KNR 0-23 2611-02 | Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m 2 | 5,304 |  |  |
| 13 | KNR 0-23 0931-01 | Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m 2 | 5,304 |  |  |
| 14 | KNR 0-23 0931-02 analogia | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany - uzupełnienie po montażu dylatacji | m 2 | 5,304 |  |  |
| 15 | KNR BC-02 0619-01 | Malowanie elewacji jednokrotne | m 2 | 5,304 |  |  |
| 16 | KNR BC-02 0619-02 | Malowanie elewacji - dopłata za drugie malowanie | m 2 | 5,304 |  |  |
| 17 | KNR 2-02 1610-01 | Rusztowania ramowe przyścienne RR-1/30 wysokości do 10 m | m 2 | 60,000 |  |  |
| 18 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań (pozycje: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) | m-g | wg nakładów |  |  |
|  |  | Razem dział: Zewnętrzne |  |  |  |  |
|  |  | Razem dział: Ściany |  |  |  |  |

1.3 Prace towarzyszące

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNR 4-01 0108-02 0108-04 | Wywóz odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III | m 3 | 4,648 |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0108-04 | Utylizacja odpadów na wysypisku | m 3 | 4,648 |  |  |
|  |  | Razem dział: Prace towarzyszące |  |  |  |  |
|  |  | Razem dział: Korytarz |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE OFERTY

| Opis | Wartość |
| --- | --- |
| Wartość kosztorysowa robót netto: |  |
| Podatek VAT (23%): |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO: |  |

Słownie: ........................................................................................................................................

W koszt całości zamówienia wliczony jest koszt potrzebnych materiałów do wykonania prac i zabezpieczenia terenu robót.

2. Wszystkie prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy, w terminie od …………….. do …………… r.

3. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…................................, dnia

…................. ....................................................

(pieczęć i podpis Oferenta)